내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	국토교통부장관(건설안전과장)
(경유)
제목	정밀안전진단 측정장비 검,교정 대상 확대 요청

1. 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침, 세부지침과 관련입니다.

2. 위 관련규정에 의하면 안전점검 및 정밀안전진단에 사용하는 장비는 소요성능 및 측정의 정밀, 정확도를 유지하도록 관리하여야 하며,“국가표준기본법”및“계량에 관한 법률”에 의하여 검,교정을 받도록 되어 있습니다.

3. 하지만, 정확한 시험데이터를 얻기 위하여 가장 중요한 것은 장비의 이상유무를 확인하는 것이라고 판단되나, 현재 검·교정대상 측정장비가 6종에 불과하여 장비의 신뢰성이 부족하므로 명확한 시험데이터를 확보하여 시설물의 상태를 정확하게 진단할 수 있도록 아래와 같이 주요 측정장비에 대하여 검,교정대상을 확대 요청하오니 적극 반영하여 주시기 바랍니다.

가, 검,교정 대상 측정장비 확대(6종에서 13종)

현 행(6종)	추 가(7종)	비 고
염분측정장비, 도막두께측정장비, 측량기, 내공변위측정기, 유속계, 진동측정기	균열폭측정기, 반발경도측정기, 초음파측정기, 철근탐사장비, 철근부식도 측정장비, 강재비파괴 시험장비(자분탐상기, 초음파시험기)

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	강명석		기술관리팀장	조현석		기술심사담당관	02/16 최진선
협조자
시행	기술심사담당관-3085	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동2층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	2133-8562	/전송	2133-0745	/	kms@seoul.go.kr	/	대시민공개