문서번호	기전설비1과-623
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비1과장	시설부장
성태진		김남수	02/16 차광재
협조

『2015년“설”명절 종합대책 관련』

한강공원 기전설비 점검 및 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 02

한강사업본부

기전설비1과

『2015년“설”명절 종합대책 관련』

한강공원 기전설비 점검 및 조치결과 보고

우리민족 고유의 “설”명절을 맞아 연휴기간 중 발생할 수 있는 시민 불편사항을 사전 예방코자 한강공원내 기전설비에 대한 사전 점검 및 조치 결과를 보고함.

관련근거

○ 2015년 설명절 종합대책 수립계획[기획예산과-165(2015.1.27.)]

○ 기전설비1과-413호(2015.2.3) : 한강공원 기전설비 안전관리대책

기전설비 안전점검 개요

○ 점검대상 : - 공원조명시설(15,854등) 및 분전함(145면)

- 승강기(27대), 나들목감시장치(CCTV 115대, 비상벨 37대)

- 수중보(2개소)

○  점 검 일 : 2015. 2. 9 ~ 2. 22 (14일간)

○  점검방법 : 주간 및 야간 현장점검

○  점 검 자 : 기전설비1과장외 10명

○  점검대상 및 담당자

연번	공 원 명(시설명)	담 당 자	비 고
1	양화, 강서	성 태 진	공원등 및 감시장치 점검
2	뚝섬	강 희 진	“
3	광나루, 잠실	김 병 훈	“
4	난지, 망원	정 대 영	“
5	잠원, 이촌	김 재 규	“
6	반 포	김 영 일	“
7	여의도	강 병 모	“
8	한강공원(승강기)	이학수 김석근,강석태	승강기시설 점검
9	수중보	김영일, 강병모	수중보시설 점검

점검내용 및 결과(조치사항)

시 설 명	점 검 내 용	고 장 내 용	조 치 사 항
공원등	ㆍ 조명등주 훼손 등 관리상태 ㆍ 점등 및 등기구 관리상태	ㆍ양화공원 등주(1-34) 선로단선 부점등(1등) ※안양천하류 차집관거 성능개선 공사구간	⇒ 원상복구지시 (서남물재생센터)
		ㆍ 공원등 부점등 : 14등 - 광나루공원 : 8등 - 잠실공원 : 4등 - 뚝섬공원 : 2등	⇒ 자체 보수반 보수 완료
나들목	ㆍ 점등 및 등기구 관리상태	ㆍ 나들목 부점등 : 6등 - 풍납나들목 1등 - 난지나들목 2등 - 반포나들목 2등 - 여의도나들목 1등	⇒ 자체 보수반 보수 완료
	ㆍ 감시장치 동작상태	ㆍ영상전송장치 고장 : 2개소 - 벽천나들목 - 마포종점나들목	⇒ 용역업체 지시 보수완료
승강기	ㆍ 승강기 가동상태 및 감시장치 동작상태	ㆍ 승강기내 램프 교체 : 5등 - 성수대교 : 1등 - 가양구름다리 : 2등 - 동작대교 : 2등 ㆍ 승강기 이용안내문 수정 부착	⇒ 자체 보수반 보수 완료
		ㆍ 옥수역 승강기 도어버튼 고장 ㆍ 잠실나루역 승강기 인터폰 통화불량 ㆍ 양화대교남단(하류)승강기 도어 유리파손	⇒ 용역업체 지시 보수완료
수중보	ㆍ권양기 작동 및 화재예방 상태	ㆍ특이사항 없음	⇒ 화재예방 및 안전관리 직원교육 실시

보고자 의견

○ “설”명절 연휴 대비 한강공원내 기전설비에 대한 자체점검 실시결과 고장 및 시민 불편사항에 대하여 자체보수반 및 용역업체와 합동 으로 조치완료 하였으며,

○ 연휴기간 중 기전시설 유지관리업체와 비상연락망 체제를 유지하여 민원 발생시 신속한 조치로 한강이용 시민의 편의 증진 및 만족도를 향상시키고자 함.

따로붙임 : 한강기전시설물 관리실태 점검표 7부.   끝.