	강남소방서
수신자	역삼119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수완료에 따른 현장확인(검수) 계획 알림

1. 관련근거

가. 2014년도 소방재난업무 가이드 재난대응편 15.□소방용수시설 및 비상소화장치관리”

나. 메리츠화재 팩스통보(2015.02.16.14:00)호 『지상식소화전 작업내용 확인서』

2. 위와 관련 교통사고로 파손된 소방용수시설 보수완료 통보에 따른 현장확인(검수) 계획을 다음과 같이 알리니, 해당부서는 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기    간 : 2015. 02. 16. ~ 02. 25.

나. 대    상 : 지상식 소화전 456호(강남구 도곡로 140)

다. 확인중점사항

1) 본체 및 제수변 스핀들 등 기계 부품간의 연결상태 및 정상 작동여부

2) 수압 적정여부 및 맨홀 뚜껑의 규격 등 이상유무

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

라. 보고기한 : 2015. 02. 25.

3. 행정사항

가. 해당부서장은 현지확인에 따른 안전사고 방지 등 직원교육을 실시하시기 바라며,

나. 현장확인 후 119행정정보시스템에 보수내역을 입력하여 소방용수시설 관리유지에 철저를 기하기 바랍니다.

붙임  소방용수시설 확인점검 결과보고 1부.  끝.

업무일몰일 : 2015. 02. 25.

	재난관리과장
담당자	윤지현		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	02/16 최태근
협조자
시행	재난관리과-1245	(		)	접수		(		)
우	135-882	서울특별시 강남구 테헤란로 629, 3층 (삼성동)	/
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	yjh7393@seoul.go.kr	/	대시민공개