		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		서울시 마포구 서교동 449-37 401호 조현희님
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	038231158	고객접수번호	0962015021163
수용가명	김국환 외 10인	민원신청일	2015년 02월 14일
수용가주소	서울특별시 마포구 월드컵북로5길 16-8 401호 (서교동) ( 121 - 841 마포구 서교동 449-37 401호 )
신청인	조현희	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20141113	기물번호	E1400917709
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	신정우
입회자	조현희	수용가와의관계	본인
급수불편유형	기타	수압/관종	4kg/cm² / ssp
처리결과	현장을 조사한 바, 서교동 449-37 주변에서 공사등 흙탕물 발생 요인이 없고 2개월 전부터 가끔 흙탕물이 나온다는데 주변에서 흙탕물 출수등의 민원이 접수된것이 없는바, 서교동 449-37 내부배관문재ㅔ로 판단되어 민원인에게 내부배관 검사등을 하라고 안내 하였슴

끝.

								서부수도사업소장
주무관							신정우				주무관					정준석					급수운영과장					02/16 장종욱
협조자
시행			급수운영과-3063										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3651							/전송			3146-3689					/	SJWOO67@seoul.go.kr													/	대시민공개