문서번호	지리정보과-929
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
김영혁		정윤홍	02/16 강신재
협 조
	주무관			장기덕
	주무관			신정민
	주무관			강설영

「2014년 상수도 GIS 」

운영실적 평가 결과 보고

2015. 2.

상수도사업본부

지리정보과

「2014년 상수도 GIS 」

운영실적 평가 결과 보고

2014년 수도사업소 및 정수센터에서 추진한 상수도 GIS 운영실적평가 결과를 보고 드림.

1		평가개요 및 내용

□ 개  요

○ 근 거 : 2015년 자체 경영실적 평가계획 통보(경영혁신과-11542 : 2014.12.17.)

○ 대 상 : 14개 기관(8개 수도사업소, 6개 정수센터)

○ 기 간 : ’15. 1. 22. ~ 2. 11.(기간중 11일)

○ 사업소별 점검일정

구 분	1.22. (목)	1.27. (화)	1.28. (수)	1.29. (목)	1.30. (금)	2.3. (화)	2.5. (목)	2.6. (금)	2.9. (월)	2.10. (화)	2.11. (수)
사업소	서부	강서	남부	강남	북부	동부	광암 암사	구의 강북	영등포 뚝도	중부	강동

○ 점검 및 평가자 : 5명

- 지리정보과장, 장기덕, 김영혁, 신정민, 강설영

○ 평가방법

- 사업소별 일정에 따라 평가반을 편성하고 방문 평가

- 전산시스템(GIS, 사무관리, 회계관리) 등을 활용 평가

- 전산시스템으로 안되는 자료는 타 부서 대장 등 문서로 제출받아 평가

- 평가로 인한 사업소 업무지장 최소화

- 평가의 객관성 확보 : 항목별 평가자를 지정하여 전사업소 평가

- 정수센터는 평가기간 내에 시스템(GIS, 사무관리, 회계관리)을 활용, 사업소를 방문하지 않고 평가 실시(필요시 방문평가)

- 정확도 개선사업시 발견된 GIS 상이 내역 입력 및 토사제거 등 지시사항 점검

(수도사업소)

□ 분야별 평가내용

○ 프로그램 활용분야

- 시설물(밸브류) 관리  : 자료제공 실태

- 대형시설물 프로그램 : 시설현황 관리실태

- 공사관리 프로그램   : 공사정보 등 자료입력 및 제공실태

- 급수공사 프로그램   : 프로그램 활용 및 자료제공 실태

- 누수관리 프로그램   : 탐지현황 입력 및 자료제공 실태

○ 시스템 운영․관리분야

- 데이터 정비 : 시설자료 입력, 기존관 DB 및 오류 DB 정비실태

- 데이터 관리 : 시설자료 샘플검사, 준공검사 전 GIS 업무담당 자료확인 여부

- 정확도 개선사항 : 관로 노출상태 측량여부, 속성자료 입력 실태

○ 일반 운영․관리분야

- 교육 및 보안관리 실태

- 대장관리 실태

- 우수사례 및 시스템 개선

○ 평가 점수표

(단위 : 점)

구 분	계	프로그램 활용	시스템운영관리	일반운영관리
수도사업소	100	38	52	10
정수센터	100	90	10	-

2		평가결과

□ 분야별 평점 현황

○ 수도사업소

구 분		평균	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2013년		96.95	96.05	97.44	96.00	96.93	96.63	98.22	96.49	97.82
2014년		96.19	96.64	96.63	96.64	95.62	95.62	95.62	95.62	97.13
	프로그램 활용(38)	36.34	36.58	36.64	36.58	35.86	35.96	36.5	35.86	36.71
	시스템운영관리(52)	51.63	51.56	51.89	51.96	51.66	51.56	50.82	51.66	51.92
	일반운영관리(10)	8.22	8.50	8.10	8.10	8.10	8.10	8.30	8.10	8.50
증 ․ 감		-0.76	0.59	-0.81	0.64	-1.31	-1.01	-2.6	-0.87	-0.69

○ 사업소별 비교 그래프

○ 아리수 정수센터

구 분		평균	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
2013년		98.96	99.68	98.80	99.14	96.56	99.82	99.77
2014년		99.43	98.86	100	98.00	100	99.71	100
	대형시설물 관리(40)	39.43	38.86	40.00	38.00	40.00	39.71	40.00
	공사관리(50)	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
	기준점 관리(10)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
증 ․ 감		0.47	-0.82	1.20	-1.14	3.44	-0.11	0.23

○ 아리수 정수센터별 비교 그래프

□ 평가결과 분석

❍ 수도사업소 평가결과 2013년 대비 평균점수가 96.95점에서 96.19점으로 0.76점 감소

❍ 정확도 향상을 위해 가장 중요한 관로 노출상태 측량 적정여부 항목(25점)은 2013년 대비 24.38점에서 24.69점으로 0.31점 증가

- 지속적으로 관로 노출상태에서 조사 및 측량이 이루어 질 수 있도록 지도 감독 실시

❍ 탐지와 누수복구 연계사용(2점)은 2013년 대비 1.96점에서 2.00점으로 0.04점 증가

- 탐지와 누수복구를 연계 사용으로 자료가 2번 입력되는 것을 방지 할 수 있음

❍ 평가항목 대부분이 양호하였으나, 공사관리(80㎜이상) 준공자료제공 항목(7점)이 점검 결과 2013년 대비 6.98점에서 5.45점으로 1.53점 감소

- 준공자료 제출 지연으로 데이터 입력이 다소 지연되는 현상이 발생하고 있음.

3		향후계획

□ 상수도 시설자료의 최신성 확보를 위한 방향으로 지도 감독 실시

❍ 관로 노출 상태에서 조사 측량이 이루어 질 수 있도록 지도 감독 강화

❍ 준공자료제공이 기한 내에 제출하도록 지도 감독을 철저히 하여 데이터 입력 지연 해소

□ GIS운영관리의 효율성 증대를 위한 방향으로 운영실적 평가

❍ 평가결과를 분석하여 미비점 보완 및 업무개선 등을 통해 활용 효율 증대 지속추진

□ GIS 운영관리실태 중간점검 실시 : 2015년 8월

4		행정사항

□ 평가결과를 2014년 경영실적에 반영 조치

□ 평가결과 우수사업소 업무유공 직원 시장표창 상신

❍ 표창대상

- 강서수도사업소(편집프로그램 개선 공헌)

- 구의아리수정수센터(GIS 업무를 처음 수행하면서 평점 향상에 기여)

붙임 : 2014년 GIS 운영실적 평가 결과표 1부. 끝.