길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2598

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/16 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/9(월)	2/10(화)	2/11(수)	2/12(목)	2/113(금)	2/14(토)	2/15(일)	계
2014년	111,859	111,777	111,063	101,350	109,484	109,240	102,177	756,950
2015년	102,760	103,053	100,138	101,341	96,933	114,916	108,393	727,534
증 ․ 감	-9,099	-8,724	-10,925	-9	-12,551	5,676	6,216	-29,416

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
358,900	102,700	250,507	1,385	354,592	4,308	1.20

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.02~2.08)	금주 공급량(㎥) (2.09~2.15)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
720,953	727,534	6,581	0.91

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.20% 증가

② 전주 대비 공급량 : 6,581㎥(0.91%) 증가

※특이사항 없음(`15. 2월 현재 –292,952㎥ 공급량 감소)