	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(도신로4길 37)

분류기호 예방과 - 2015. 2. 16.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (장혜실 건물)
1. 민원접수 제 581,582 호 (2015. 2. 16)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 도신로4길 37 (대림동)			관 계 인		장혜실
허가동의일	2014. 9. 17.		착공신고년월일		2014. 10. 20.
건물규모	철근콘크리트조 지하 1층/지상 4층 연면적 822.25㎡ 중 ※ 증축(4층 140.17㎡), 대수선(E/V 1대 설치) 및 용도변경(-1~3층 682.08㎡)
주요용도	의료시설 및 단독주택	소방시설시공업자		불과구름이엔지(주) 대표 김찬동
설 치 소방시설	소화기구,자동화재탐지설비(신설),시각경보기(신설),유도등설비(증설),피난기구(구조대)(증설),연결살수설비(신설)
소방공사 감리업자	반석엔지니어링(주) 대표 차진구(책임감리원 : 박현종)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 1층/지상 4층, 연면적 822.25㎡ 장혜실 건물중 증축, 대수선 및 용도변경 부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 02/16 이형배
협조자
시행			예방과-2733									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개