문서번호	급수운영과-2094
결재일자	2015.2.16.
공개여부	부분공개(7)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
조봉구	김용현	02/16 전명수
협 조

급수협의 보고(오금동 76-12 외 2)

우리사업소 관내 가락동 신축공사에 대하여 급수협의 접수되어 현장 조사 후 아래와 같이 보고드립니다.

□ 신청 현황

○ 신청 위치 : 송파구 가락동 168-12

○ 사업 규모

- 건물규모 : 지상5층

- 연 면 적 : 372.46㎡

- 용    도 : 다세대주택-12세대

□ 조사 내용

○ 급수 계통 : 오금배수지 : L.W.L 58.3m, H.W.L 63.3m

○ 신청지 표고 : 31m

○ 분기점 수압 : 2.7kg/㎠

○ 배수관 현황 : 100㎜

□ 처리 의견

○ 상기 위치에 대하여 별첨 상수도 급수를 위한 협의 조건 이행시 급수가능함을 회신코자 합니다.

붙 임 : 1) 급수협의 조건 1부. 끝.