문서번호	시설보수과-804
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
나철흠		02/16 박용선
협조

설날 대비 도로시설물 순찰결과 보고

(광평교 외 11개 시설물)

2015.2.13

동부도로사업소

(시설보수과)

설날 대비 도로시설물 순찰결과 보고

□ 점검 대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공년도	관 리 책 임 자
					직 급	성 명
1	광 평 교	폭25.1m, 연장 325.5m	2종	1993	시설6급	나철흠
2	여의천교	폭 25.9m, 연장 70m	법정외	2013
4	석촌지하차도	폭 20m, 연장490m	2종	1990
4	청계산지하차도	폭 20.75m, 연장115m		2013
5	신원지하차도	폭 20.75m, 연장265m
6	내곡지하차도	폭 20.75m, 연장 95m	법정외
7	신원BOX	폭 20.75m, 연장 23.5m
8	파이시티 연결 램프 B	폭 6.4m, 연장 64m
9	파이시티 연결 램프 C	폭 6.5m, 연장 77.7m
10	헌릉로연결 램프 A	폭 6.5~7m, 연장 245m	2종
11	헌릉로연결 램프 B	폭 6.4m, 연장 275m
12	경부고속도로 연결램프 F	폭 8.6m, 연장 226m

□ 점 검 일 : 2015. 2. 13(금)

□ 점 검 자 : 시설6급 나철흠

□ 점검결과

연번	교 량 명	지적사항	조치계획
1	광 평 교	특이사항 없음	-
2	청계산지하차도	양재대로 방향 청계지하차도 입구 강성포장 신축이음부 채움재 파손	시공사(롯데건설) 하자보수 요청
3	헌릉로 연결도로 진입 연결램프 F	원형램프 중간지점 강성포장 신축이음 채움재 1개소 파손

붙 임 : 안전점검 보고서 및 점검사진 1부. 끝.