<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(수질TMS 무정전 전원장치 소손 배터리 교체 및 수리)

문서번호	관리과-2048

결재	주무관	관리과장
	하태영	02/16 김홍덕

계 약 건 명			수질TMS 무정전 전원장치 소손 배터리 교체 및 수리
납 품 자			상 호			주)아텍스이앤지						성 명		도 홍 기
계 약 금 액			금462,000원(금사십육만이천원)
계약체결년월일			2015년 02월 13일
납 품 기 한			2015년 02월 13일
납 품 년 월 일			2015년 02월 13일
검사(수)년월일			2015년 02월 13일
검사(수) 장 소			관리과 수질TMS실(제2방류구)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( V ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 02월 13일
															분임물품 출 납 원
	검수자	중랑물재셍센터		국	관 리		과	화공운영6	직급	성명	홍용희		홍용희
	검수자	중랑물재셍센터		국	관 리		과	전기운영7	직급	성명	홍원기		홍원기

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	UPS용 배터리	EA	110,000	2		2
	ESH 12V30AH
	설치 출장비	식	200,000	1		1

□ 검수사진

사 진 1	수질TMS 무정전 전원장치 소손 배터리 점검 및 교체
사 진 2	수질TMS 무정전 전원장치 소손 배터리 교체 완료