문서번호	시설과-1199
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		이종한	02/17 이용태
협조
	주무관		남상국

간데메공원 시설재정비사업

실시설계 용역보고회 결과 보고

2015. 2.

중부공원녹지사업소

시설과

간데메공원 시설재정비사업

실시설계 용역보고회 결과 보고

간데메공원 시설재정비사업 실시설계 착수 관련 용역보고회를 개최하고 결과내용을 보고드림.

□ 용역개요

○ 용역기간 : ‘15. 2. 2 ～ 4. 2 (60일간)

○ 용역내용 : 중랑캠핑숲 내 노후시설 정비 및 시설개선 실시설계

○ 도 급 자 : ㈜피엠디조경기술사사무소 대표 이상종

○ 도 급 비 : 15,068천원  ※ 사업비: 284백만원

□ 용역보고회 결과

○ 일    시 : 2015. 2. 13(금) 14시

○ 장    소 : 소장실

○ 참 석 자 : 사업소장, 시설과장, 조경팀장, 담당, 용역사 2명

○ 보고내용 : 용역개요, 현황 및 문제점, 정비계획안 등

○ 주요의견

- 농구장과 산책로 차폐방법과 관련하여 휀스 종류별(이동식, 고정그물식 등) 대안을 2~3가지로 검토하여 주민설명회 등에서 의견을 수렴

- 녹지대 경계용 원주목은 현재 훼손이 심하므로, 내구성을 고려하여 제거하고 다른 방안(사면처리,관목식재 등)으로 경계를 처리하는 방안 검토

- 잔디광장의 테두리는 훼손이 심하므로 보호매트 등 설치 검토

- 녹지대 빈공간에는 평상 등을 놓아서 주민편의 증진 필요

- 음수대는 설치시기, 디자인, 진입로 등을 고려하여 정비 재검토

- 계류는 유지관리상 규모를 축소하되, 연못은 전통정자와 경관이 어울리게 정비하는 방안 검토(바닥방수, 돌제거, 분수시설 정비 등)

- 계류와 연못의 돌이 많으므로 수량을 줄여서 재활용 검토 .  끝.