문서번호	토질재료시험과-447
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		박희석	02/17 권영찬
협조
	주무관		이강주

KOLAS주관 숙련도시험 실시계획

(철강시료 인장시험)

2015. 2

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

KOLAS주관 숙련도시험 실시계획

(철강시료 인장시험)

철강시료 인장시험이 `15년 KOLAS주관 숙련도 프로그램 공고되어 시험직원의 신뢰성 제고 및 국가공인기관 인정유지를 위해 관련 규정에 따라  프로그램에 참가하여 숙련도시험을 시행코자 함.

Ⅰ	추진개요

▢ 관련근거

◦ 국가공인기관 인정제도 운영요령 제26조(숙련도 시험)

- 제2항 : 시험기관의 시험능력을 입증하기 위하여 중분류별로 인정기구의 장이 주관하거나 승인한 숙련도시험에 3년에 1회이상 참여

- 제3항 : 제2항의 규정에 따라 숙련도시험을 참가하였더라도 인정기구의 장이 요청하는 숙련도는 반듯이 참가하여야 함

◦ `15년 KOLAS주관 숙련도 프로그램 공고

- 공고일자 : `15.01.20

- 한국인정기구 숙련도시험 프로그램 운영(PT 2015-03, 철강시료 인장시험)

▢ 숙련도 시험 실시현황 및 협의결과

◦ 숙련도 시험 실시현황

중분류	시 험 명	시행년도	유효기간	비고
1.001 (금속 및 관련제품)	PT-14-02 (강 용접부 융착금속의 인장강도)	`14.06.20	`17.06.20	KOLAS 주관

◦ 숙련도 시험 협의결과

-  `14년도 시험은 연신율 시험이 비 포함되어 되어 시험능력검증을 위하여 참여할 것.

※ 불참 시 2년 후 우리시험소에서는 측정심사를 실시하여야 함

-  측정심사 시 비용이 54만원 이상 추가 소요됨으로 참여하기 바람.

· 측정심사      : 640,000원(참가비, 평가수당, 출장여비, 시편제작비 별도)

· 프로그램 참여 : 100,000원(참가비)

- 협의 : KOLAS사무국 오경희 연구관(숙련도 프로그램담당)

Ⅱ	숙련도시험 공고현황

◦ 프로그램명 : KOLAS PT-2015-03 철강시료 인장시험
◦ 중분류코드 : 1.001(금속 및 관련제품)

◦ 주       관 : 국가기술표준원(KOLAS사무국 적합성 평가과)
◦ 운 영 기 관 : 한국건설생활환경시험연구원

[서초구 남부순환로 319길 7(서초3동 1465-4)]

Ⅲ	세부 추진계획

▢ 추진기간 : `15. 2. ~ 15. 6

▢ 숙련도 시편(시험물)

◦ 수량 : 금속재료 4개

◦ 규격 : 시험편 지름(d) : 14mm / KS B 0801, 봉형(아령형) 4호

◦ 수령 : 15.2.27일괄 배송(택배 등)

▢ 시험실시(미 지정) : `15.3.20이전

▢ 시험방법 및 항목

시료명	시험항목	단위	(권장)시험규격
금속재료 시료 (4 Piece)	인장강도	Mpa(N/㎟)	KS B 0802 : 2008
	연신율	%	KS B 0802 : 2008

▢ 개인별 업무분장

구분	숙련도 참여자	업무	비고
숙련도시험 총괄	시설6 이강일	접수, 분석, 보고, 제출
시험자	기계7 이강주	숙련도시험, 시편수령, 시편관리 등

Ⅳ	향후 추진계획 및 행정사항

▢ 품질시험소 일정

◦ `15.02.27 : 시료발송(수령예상 : 03.03 ~ 04)

◦ `15.03.12 : 시험실시

◦ `15.03.20 : 시험결과 보고서 제출

▢ 운영기관 일정

◦ `15.4월 중 : 결과분석 및 기술위원회개최

◦ `15.5월 중 : 최종결과 보고서 KOLAS 제출

◦ `15.6월 중 : 참가자에게 결과통지

▢ 행정사항

◦ 소요예산(참가 수수료)

- 예 금 주 : 한국건설생활환경시험연구원

- 지출 금액 : 금100,000원(일십만원, 부가세 포함)

- 예산과목 : 행정운영비, 일반예산, 기본경비, 사무관리비(100-201-01)(공인시험기관 내부감사 수당)

붙임 : 숙련도시험 참가요강 1부.  끝.