	서대문소방서
수신자	홍은 제12구역 주택개발정비사업조합
(경유)
제 목	홍은제12구역 비상소화장치함 이설완료에 따른 현지확인 결과 통보

1. HCC 제2015 – 11(2015.02.13.)호 『홍은 제12구역 비소함 이설 검수 요청의 件』과 관련입니다.

2. 홍은 제12구역 주택재개발 정비사업 관련 비상소화장치함 이설 공사완료 대상에 대한 현지확인한 바 이상없음을 다음과 같이 통보합니다.

가. 검수일자 : 2015. 2. 17.(화)

나. 검수대상 : 비상소화장치함 49호(서대문구 증가로19길 9 앞)

다. 검수결과 : 이상없음.  끝.

	서대문소방서장
담당자	이고운		대응총괄팀장	임한선		재난관리과장	전결 02/17 김종린
협조자
시행	재난관리과-1042	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울 서대문구 연희동 76-12번지 재난관리과	/
전화	3141-6119	/전송	3141-9419	/	1999bear@seoul.go.kr	/	대시민공개