함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시장(민원해소담당관)
(경유)
제목	고충민원 조치사항 제출

1. 민원해소담당관-2092호(2015.02.13.)호와 관련입니다.

2. ***님께서 제기하신 고충민원 중 상수도 관련 사항에 대한 우리사업소 조치사항을 아래와 같이 제출합니다.

가. 민원인 건물 주변 대형 상수도관 이전 요구 건

- 본 민원은 2014년 10월에 제기되어 답변(붙임 공문참조)드린 사항이며, 해당 상수도관은 마장로에 2003년에 부설한 300mm 배수관으로민원인 건물을 포함하여 *** 일대 시민들의 급수공급을 위한 중요한 시설로 이설이 불가함을 알려드린바 있습니다.

- 또한, 해당 상수도관은 2003년에 부설된 시설물로 왕십리뉴타운 공사와는 무관하며, 상수도관은 항상 수돗물로 채워져 있고 주변 흙과 밀착되어 있어 진동이 발생할 수 없습니다.(진동이 발생하면 누수됨)

- 따라서 건물 흔들림과는 연관 관계가 없슴을 알려드린 바 있습니다.

나. 민원인 건물 수도관 수리 요구 건

- 건물 내부 수도배관은 사유재산으로 관리책임은 건물주에 있는바, 수도사업소에서 직접 수리는 불가함을 알려드린 바 있습니다.

- 다만, 우리시에서 건물주가 노후된 옥내급수관 교체공사시 공사비의 일부를 지원하는 제도가 있음을 2014년 11월 14일에 우리사업소 옥내배관지원 부서에서 안내하였으며, 수도관 교체에 따른 비용을 지불하겠다는 사항은 옥내배관 교체공사시 가능한 지원금에 대한 상담 내용입니다.

붙 임 : 민원 답변 공문 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	조규환		주무관	김광운		급수운영과장	최명익		소장	02/17 이재덕
협조자
시행	급수운영과-3935	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-2215	/전송	3146-2239	/		/	부분공개(6)