방이증압장 신설에 따른 시설물 점검 보고

등록번호	시설관리과-2700

결재	기전팀장	시설관리과장
	함태광	02/17 남정열

명에 의거 방이증압장 신설에 따른 시설물 설치에 대해 현장 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 2. 17

보고자 : 지방공업주사  함 태 광

일  시 : 2015. 2. 17(14:00~17:00)

장  소 : 송파구 방이동 167(방이초등학교 삼거리 앞)

점검자

사업소장, 시설관리과장, 기전팀장, 박종희주무관, 김재홍주무관

점검내용

방이증압장 제어반 및 펌프실 등 시설물 설치 확인

방이증압장 급수지역 현장 확인

방이증압장 시설물 설치 현황

시설물 설치 내역

- 펌프 : 20HP×2대

- 감시제어반 : 인버터제어 1식(900×2200×900)

- 유량계 : 초음파 유량계 1식

- 수중펌프 : 2대 등

소장님 지시사항

방이증압장 가동 시 적수가 발생되지 않도록 만전을 기할 것

보고자 의견

급수운영과 수계 전환시 펌프 가동에 만전을 기하겠음

붙  임 : 현장활동의 날 추진결과 보고서 1부. 끝.