비상구 관리실태 등 확인 조사서

결재	담당자	진압2대장	119안전센터장
	박정수	이경형	02/17 강호석

대상명	화양타워		위 치	광진구 군자동 98
대표자	최동호	전화번호	************	처종(업종)	교육연구
규 모	양식 R/C조 슬라브가 4/4 층 연면적 52,019㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄․잠금행위없음	비상구 폐쇄․ 잠금 등 법령위반 행위금지토록 지도함
비상구 훼손행위	비상구 훼손행위 없음	비상구 훼손등 법령위반 행위 금지토록 지도함
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 또는 장애물 설치없음	피난통로상 물품 및 장애물 이동 조치함
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음	비상구 변경등 법령위반 행위 금지토록 지도함
특이사항	특이사항 발견치 못함
참 고	초동대처 및 인명대피요령,소화기 사용법 등 소방안전교육 실시함(교육인원:2명)

확인일 : 2015. 2.  17.             확인자 : 소방위 홍상국

소방장 박정수