문서번호	시설과-1200
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		이종한	02/17 이용태
협조
	주무관		남상국

중랑캠핑숲 시설재정비사업

실시설계 용역보고회 결과 보고

2015. 2.

중부공원녹지사업소

시설과

중랑캠핑숲 시설재정비사업

실시설계 용역보고회 결과 보고

중랑캠핑숲 시설재정비사업 실시설계 착수 관련 용역보고회를 개최하고 결과내용을 보고드림.

□ 용역개요

○ 용역기간 : ‘15. 2. 2 ～ 4. 2 (60일간)

○ 용역내용 : 중랑캠핑숲 내 노후시설 정비 및 시설개선 실시설계

○ 도 급 자 : 해울엔지니어링(주) 대표 한정훈

○ 도 급 비 : 15,192천원  ※ 사업비: 284백만원

□ 용역보고회 결과

○ 일    시 : 2015. 2. 12(목) 14시

○ 장    소 : 소장실

○ 참 석 자 : 사업소장, 시설과장, 조경팀장, 담당, 용역사 2명

○ 보고내용 : 용역개요, 현황 및 문제점, 정비계획안 등

○ 주요의견

- 연못누수층 정비시 방수시트 등 재질을 비교 검토하여 선정할 것

- 산책로포장면 정비구간의 재질은 내구성과 경관을 고려하여 검토할 것

- 산마루측구 등 배수시설은 자연친화적인 방안을 검토할 것

- 흙길산책로 토사유실 방지를 위한 코코넛네트 정비시 흙다짐을 철저히 하고, 배수를 고려하여 정비계획을 검토할 것

- 청소년존광장의 식재는 습기에 강하고, 그늘목 수종으로 조정할 것

- 뜀동산의 그늘막 설치는 자연친화적인 방법으로 대안 검토할 것

- 안내판은 내용을 충실히 검토하고, 내구성을 고려하여 법랑식 검토.  끝.