다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 1/4분기 화재증거물 분석 및 감정 계획 보고

1. 관련근거

○ 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 31.「화재조사 전문화 및 화재통계관리」

○ 본부 재난대응과-3037(2014.2.5.)호「화재증거물 분석 운영기준 알림」

○ 소방행정과-77(2015.1.5.)호「2015년 소방서 성과평가 계획(안)에 대한 의견 제출」

2. 위와 관련하여 2015년도 1/4분기 화재증거물 분석 및 감정 계획을 아래와 같이 보고합니다.

가. 화재현장 채집 증거물

○ 일 시 : 2015. 2. 16. 07:08

○ 장 소 : 중구 다산로 236 광동수산 화재현장

- 수족관 보온용 시즈히터(세원OK, 티타늄 침수히타, 1.85KW/220V)

나. 분석 및 감정 목표

○ 시즈히터 금속파이프 탄화정도에 따른 내부 전열선 단락 및 내장

절연충진제(산화마그네슘) 탄화여부 확인

다. 분석계획

○ 1차 자체분석 : 완료

○ 2차 본부합동 분석 : 2015. 2. 26(목) 예정

- 비파괴검사(X-ray), 금속현미경등 분석기기 활용

○ 3차 재연실험 : 2015. 2. 27(금) 예정

- 채집 증거물과 동일물건의 화재당시 동일조건 조성후 화재발생 재연실험 실시

라. 행정사항

○ 2014년도 반기 1회에서 2015년도 성과평가부터 반기 2회로 확대됨에 따라 분기별 1회이상 화재증거물 분석 및 감정 필요

○ 2015. 2. 16. 07:08에 발생한 중구 다산로 236 광동수산 화재발생종합보고서는 증거물 분석 및 감정결과 도출 후 최종완료 예정

- 화재증명원 발급을 위한 국가화재정보시스템 피해액산정 통계반영 조치 완료.

붙임  화재증거물 분석 운영 기준 1부.  끝.

★담당자	김병모		지휘3팀장	신상돈		현장대응단장	02/20 조원호
협조자	담당자	이영병
시행	현장대응단-1126	(		)	접수		(		)
우	100-830	서울 중구 다산로 8길2(신당3동 366-12)	/
전화	02-2238-0698	/전송	02-2254-0119	/	likitiki@seoul.go.kr	/	대시민공개