	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고(공소6167호,30643호,30644호,30645호)

1. 서초119안전센터-372(2015.2.2) “2015년 2월중 정기 소방용수시설

계획보고”와 관련입니다.

2. 2015년도 2월중 정기 소방용수시설 조사시 다음과 같이 공설소화전 고장사항이 발견되어 보고합니다.

연번	관리 번호	위치	식 별	고장내역	사용 여부	조사일	조사자
1	공소6167호	서초구 남부순환로 347길 46	지하식	몸통 스핀들 파손	사용가	2015.2.12.	소방장 정춘교외 1명
2	공소30643호	서초구 서운로 6길 15-13	지하식	뚜껑 개폐불가	확인불가	2015.2.13.	소방장 정춘교외 1명
3	공소30644호	서초구 서운로 9길 10	지하식	뚜껑 개폐불가	확인불가	2015.2.13.	소방장 정춘교외 1명
4	공소30645호	서초구 서운로 9길 22	지하식	뚜껑 개폐불가	확인불가	2015.2.13.	소방장 정춘교외 1명

붙임 : 1. 소방용수시설 고장발생 보고(공소6167호) 1부.

2. 소방용수시설 고장발생 보고(공소30643호) 1부.

3. 소방용수시설 고장발생 보고(공소30644호) 1부.

4. 소방용수시설 고장발생 보고(공소30645호) 1부.  끝.

	서초119안전센터장
담당자	유훈민		진압1대장	김명수		센터장	02/22 강성일
협조자
시행	서초119안전센터-644	(		)	접수		(		)
우	137-861	서울특별시 서초구 효령로 400 서초119안전센터	/	http://www.fire.seoul.kr/-seocho
전화	02-3473-0119	/전송	02-3486-2729	/	yuhunmin@seoul.go.kr	/	대시민공개