문서번호	원무과-2642
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★시설팀장	원무과장	서북병원장
조선행	김종환	02/23 나백주
협 조
	서무팀장		한홍재

『서북병원 음압유지시설 설치 전기공사』

준  공  결  과  보  고

2015. 2

서북병원[원무과]

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □

「서북병원 음압유지시설 설치 전기공사」

준  공  결  과  보  고

우리병원 결핵병동(14병동)에 대한 음압유지시설 설치 전기공사가 완료되어 준공 결과를 보고 드림

1. 공사개요

○ 사 업 명 : 서북병원 음압유지시설 설치 전기공사

○ 공사기간 : 2014.10. 13. ~ 2015. 1. 31

○ 준 공 일 : 2015. 1. 29(준공검사일 2015. 2. 3)

○ 계약금액 : 98,711,000원

○ 준공(정산)금액 : 97,996,000원

○ 도 급 자 : 신일전설공사 대표 채창석

2. 준공내용

○ 준공검사 결과제출 (서울특별시 시설관리공단)

- 관련문서 : 준공검사조서 제출 및 공사관련서류 인계

(서울특별시 시설관리공단 공사감독3처-1154, 2015. 2. 4)

- 준공결과

․설계서와 규격서 기타 계약조건의 내용과 같이 준공됨

․준공정산 사항 발생 : 안전관리비 정산

계약금액	준공(정산)금액	증 감	비 고
98,711,000원	97,996,000원	- 715,000원	감원인행위 의뢰

○ 공사감독 및 준공검사자

구 분	소속	직급	성명
공사감독자	시설관리공단 공사감독3처	과장	송병준
준공검사자	공사감독3처	과장	이윤재
		과장	이해일

○ 사업내용

- 14병동 음압유지(격리)시설 설치(전실설치, 간호사실 양압유지)

- 환자휴게실 및 공용화장실 설치

- 동관 3층 등 석면 철거 및 천장재 마감공사 등

3. 관급자재 내용

건 명	계약금액	계약업체	납품년월일	검수년월일
음향설비 구매설치	20,638천원	㈜오성에스이엠	2014.2.16	2014. 2. .

붙임 : 준공감독조서, 준공사진, 준공내역서 각 1부. 끝.