문서번호	기전과-1230
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
신대중		02/23 최주용
협 조
	주무관		문준호

『2015년 2월』

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

성동도로사업소

(기  전  과)

CCTV 유지관리용역 점검결과 보고

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 CCTV 유지관리 용역

○ 용역대상 : 마장지하차도 외 11개소 CCTV 35대, 중앙감시시스템 1식

○ 용역기간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28

○ 계약업체 : ㈜투윈스컴 박 성 하

□ 점검현황

○ 점 검 자 : ㈜투윈스컴 최 우 철

시 설 명	CCTV	운영PC	점 검 결 과	정 비 사 항	점검일
마장지하차도	1대	1대	영상불량		11
성동지하차도	2대		양호		11
군자지하차도	2대	1대	양호		11
신답지하차도	2대		양호		11
답십리지하차도	2대	1대	양호	공유기불량 예비품으로 교체	11
중랑지하차도	2대	1대	양호		16
동일로지하차도	2대	1대	양호	코덱간헐적접속 불량 예비품교체	16
신내지하차도	6대	1대	양호		16
능산지하차도	6대		양호		16
응봉지하차도	2대		양호		16
금호터널	4대	1대	양호	인터넷망 접속불량 a/s접수	10
옥수터널	4대		양호		10
기전상황실		3대	양호		17

□ 용역비 집행내역

총용역비(원)	기지출액	금회집행	집행누계액	비 고
11,076,120	10,153,110	923,010	11,076,120	100.00%

□ 보고내용

○ 상기와 같이 2014년 용역계약이 완료되어 준공코자 합니다.

따로붙임 : 1. 총괄내역서(2월) 1부.

2. 점검기록표 13매 1부(별철).

3. 점검사진. 끝.