	관악소방서
수신	관악구청장(건축과장)
(경유)
제목	교통영향분석 개선대책 심의신청 협의 회신

1. 관악구청 건축과-3849(2015. 02. 13.)호 『교통영향분석, 개선대책 심의 신청에 따른 협의』와 관련입니다.

2. 교통영향분석, 개선대책 심의 신청에 따른 위험물안전관리법 관련 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 신청 내역

건축주	대지위치	지역, 지구	건축규모	용도 및 공종
최우성	관악구 남현동 산99-4	자연녹지지역 일반미관지구	지상2층, 연면적 652.26㎡	위험물저장 및 처리시설(액화석유가스 충전소)

나. 검토의견

- 위험물안전관리법 제5조4항 및 같은법 시행규칙 제28조 [별표4] 1. 라. 에 의거 고압가스, 액화석유가스 또는 도시가스를 저장 또는 취급하는 시설로서 인근 위험물시설과 20m이상 안전거리를 유지하여 설치하는 것이 타당하다고 사료됨.  끝.

	관악소방서장
담당자	홍인의		위험물안전팀장	조중길		예방과장	02/23 허권립
협조자
시행	예방과-2505	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악소방서 관악로 97(봉천동 1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화		/전송	02)875-4375	/		/	대시민공개