문서번호	교통운영과-3341
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신호운영팀장	교통운영과장
최성욱		고광섭	02/23 강진동
협조	주무관		이용현
	주무관		이개동

준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통신호제어용 중앙컴퓨터 유지보수 -

준 공 검 사  결 과 보 고

교통신호제어용 중앙컴퓨터 유지보수용역에 대한 준공검사 (제4차 부분준공 : 2014.12.1.~2015.2.28)을 실시하고 결과를 보고 드림

□ 검사개요

❍ 사 업 명 : 교통신호제어용 중앙컴퓨터 유지보수 용역

❍ 사업기간 : 2014.3.1.~2015.2.28.

(제4차 부분준공 : 2014.12.1.~2015.2.28.)

❍ 계약업체 : ㈜엘티시스템

❍ 계약금액 : 금176,000,000원

❍ 검사방법 : 용역기간 내 수행한 추진실적(산출물) 점검

□ 추진실적

❍ 과업목적 : 서울시 교통신호제어용으로 운영중인 중앙컴퓨터(하드웨어/소프트웨어)와 신호운영실 전산실 내 설치되어있는 부대설비를 최적의 상태로 유지하기 위하여 철저한 사전예방과 장애발생시 신속하게 조치

❍ 산 출 물

- 교통신호제어용 중앙컴퓨터 유지보수 용역 준공보고서 2부

- 산출물 자료 보관 CD 1개

▶ 산출물 주요 내용

1. 중앙컴퓨터 전산실 현황(As-is) 정리

1.1 전산실 배치도                                  … 2차

1.2 신호운영시스템(UTMS) 구성도                 … 2차

1.3 무정전전원장치(UPS) 구성도                   … 2차

1.4 신호운영실 에어컨 점검                         … 2차

1.5 항온·항습기 부하계산                           … 2차

1.6 항온·항습기 필터 교체                          … 3차

1.7 신호운영실 장비 구입일자 및 내구연한           … 2차

2. 신호운영시스템 안정화 대책 수립

2.1 현장(제어기)와 센터 간 통신장애 분석           … 2차

2.2 중앙컴퓨터 DB서버 물리적 구성현황 분석        … 2차

2.3 신호운영시스템 백업정책 수립                   … 2차

2.3.1 백업대상, 백업매체, 백업주기, 백업정책

2.3.2 백업관리대장(일간/주간/월간)

2.4 신호운영시스템 기동&종료 및 장애복구 절차수립  … 2차

2.4.1 교통신호제어서버(UTMS)

2.4.2 광통신서버(RC)

2.4.3 무선통신제어시스템(WCMS)

2.5 신호운영시스템 수동이중화 작업계획 수립         … 2차

2.6 신호운영시스템 수동이중화 환경 구성             … 3차

2.6.1 스토리지 환경 재구성(미러링, 데이터백업)

2.6.2 주/보조서버 수동이중화 환경 구성

2.6.3 주/보조서버 절체 절차서 작성(순방향, 역방향)

2.7 신호운영시스템 백업 실시 (일간/주간/월간)

2.7.1 Log, Dbase, 사용자운영이력              … 1~4차

2.7.2 DB 데이터 백업                            … 3,4차

2.8 서버 CPU 교체, 주/보조서버 컴파일러 설치       … 3차

2.9 서울시 전용회선 품질개선 장비 대체작업           … 4차

2.9.1 디지털회선분배장치(DCS-2/A)→(D-2000)

2.10 신호운영시스템 장애 조치

2.10.1 모의해킹으로 인한 운영서버 중단             … 2차

2.10.2 KT 통신장비 장애로 인한 통신서버(RC) 중단 … 3차

3. 신호제어 응응프로그램(UTMS) 기능개선

3.1 UTMS 기능개선 요구사항 의견수렴                   … 3차

3.2 UTMS 기능개선 실시 (프로그램 업데이트)         … 3차

3.3 UTMS 기능개선사항 확인                         … 3차

3.4 교통신호제어시스템(UTMS, RC) 교육실시         … 3차

3.5 교통신호제어기 수동조작 통계작성 분석             … 3차

3.6 PPC(긴급차량 우선순위 제어보드) 기능 추가       … 4차

4. 중앙컴퓨터 일일점검 실시                          … 1~4차

4.1 주서버(E6900) 서버 점검

4.2 보조서버(E4800) 서버 점검

4.3 UTMS 프로그램 점검

4.4 무선통신제어시스템(WCMS) 점검

4.5 데이터베이스(TIBERO) 점검

4.6 광통신서버(RC) 점검

5. 신호운영서버 월별 정기점검 실시

5.1 주/보조/광통신서버 정기 점검                   … 1~4차

5.1 주/보조/광통신서버 루트 파일시스템 정리       … 3,4차

5.2 주/보조서버 NTP설정 (시간동기화)             … 3차

6. UTMS(신호제어기) 표준화(통신방식변경) 작업

6.1 전자 → 표준, 표준 → 전자                    … 2~4차

7. 중앙컴퓨터 전산실 보안업무 지원

7.1 신호운영시스템(UTMS) 취약점                 … 2차

7.2 신호운영 네트워크 취약점                       … 2차

7.3 운영단말 PC 취약점                            … 2차

7.4 보안 취약점 점검 및 보안 업데이트              … 3차

7.5 주/보조서버 취약점 조치                        … 3차

7.6 보안프로그램(SGA_SC) S/W 정기점검         … 2~4차

8. 중앙컴퓨터 유지보수인력(2명) 출퇴근부

8.1 초급기술자 인력변경(7.14일자)                 … 2차

8.2 유지보수 인력 출퇴근부(중급1, 초급1)           … 1~4차

※ 부분준공  1차 : 2014.3~5    / 2차 : 2014.6~8

3차 : 2014.9~11  / 4차 : 2014.12~2015.2

□ 검사결과 : 적합

□ 준공금액 : 금176,000,000원 (금차:42,211,490원)

- 단위 : 원 -

계약금액	기성금액			잔액
	전회기성	금회기성	합계
176,000,000	133,788,510	42,211,490	176,000,000	0

※ 산출근거 : 첨부2「제4차 기성금산출내역」

첨부 1. 준공산출물(책자,CD) 1부.

2. 기성금산출내역(4차) 1부. 끝.