문서번호	기전과-1247
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		최주용	02/23 이종엽
협조	주무관		차준원
	주무관		신대중

2015년 도로조명 및 교통시설 청결대책 추진계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

성동도로사업소

기전과

2015 도로조명 및 교통시설 청결대책 추진계획

매연·먼지·눈 등으로 오염된 도로상 조명·교통시설물에 대하여 세척을 반기별 실시하여 깨끗하고 청결한 시설물을 유지코자 함

1		추진개요

□ 추진근거 : 도로관리과-2553(2015. 2.17)호

□ 추진기간 : ‘15. 3.1 ~ 10.30(8개월, 동절기 제외)

□ 대상시설물

○ 도로부속 조명시설물(10,649등)

구 분	시설물수	계	가로등	조명등	경관조명	내 부 점검등	교 량 하부등	지 하 보도등
계	39개소	10,649등	1,355등	2,663등	4,470등	1,883등	99등	179등
한강상교량	4	4,732	701		2,698	1,329	4
교 량	11	1,212	176		986		50
터 널	3	1,286		1,206	80
고가차도	9	1,535	230		706	554	45
지하차도	12	1,884	248	1,457				179

○ 교통안전시설(23,439개=신호기+안전표지)

구별	신호기(개)					안전표지(개)
	계	신호등	제어기	음향 신호기	보행신호등 보조장치	계	주의	규제	지시	보조	기 타
합 계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055	942	5,733	2,679	3,166	535
성 동	2,196	1,595	114	194	293	2,939	267	1,304	586	696	86
광 진	2,092	1,409	104	188	391	3,738	232	1,469	1,041	819	177
동대문	3,132	2,199	150	355	428	3,321	186	1,581	562	857	135
중 랑	2,964	2,200	148	279	337	3,057	257	1,379	490	794	137

2		세부추진계획

□ 추진방향

○ 오염된 도로·교통시설물에 대하여 세척(청소)을 반기별 시행함으로서

항상 깨끗하고, 청결한 시설물 상태 유지

○ 도로시설물 청결대책 시행으로 시민고객에게 안전하고 깨끗한 도로환경 제공

○ 봄 · 가을맞이 환경정비와 병행 실시 사업효과 극대화

□ 추진내용

○ 시 행 자

- 조명시설 : 기전시설보수공사(연간단가 업체)

- 교통시설 : 도로교통공단(경정비 업체)

○ 추진횟수 : 기간 중 60일간 2회(3월 봄맞이, 9월 가을맞이)

○ 추진방법

- 도로부속 조명시설물 : 터널, 교량, 지하·고가차도 조명등 세척 등

- 교통안전시설 : 신호기, 안전표지 세척 등

- 세척작업과 병행하여 경미한 부적합사항 정비시행

□ 세부추진일정

○ ‘15. 2.23~’14. 2.28 : 자체계획 수립

○ ‘15. 3. 1~’14.10.30 : 세척시행

- 봄맞이 환경정비   : ‘15.3.1~4.30

- 가을맞이 환경정비 : ‘15.9.1~9.30

□ 향후계획

○ 도로관리과에 추진실적 보고(익월 3일까지)