출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	기전팀장	시설관리과장
	강순길	함태광	02/23 남정열

	명에 의하여 가압장 배수지 기전설비 점검출장과 관련 방이증압장외 2개소 에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
보 고 자 : 직 성명 : 지방공업주사 강순길

보 고 내 용
일 시	2015. 2.23. 09:30 ~ 17:30
건 명	출장결과 보고서
내용	◉ 오금,거마가압장 점검 - PLC ,모뎀 작동상태 : 작동상태 양호 - 전동밸브 점검 : 작동상태 양호 ◉ 방이증압장 점검 - 증압펌프 및 배수펌프 설치점검 : 상태 양호 - PLC 및 통신상태 점검 : 정상 - 증압펌프장 신설 준공검사 : 검사결과 양호 - 점검자 : 함태광,강순길,박종희,김응태,장성렬
비 고