	중랑소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방안전관리실태 특정감사 현지시정대상 확인점검 결과 보고(********)

1. 소방감사반 - 5496(2014.4.29.)호『노인요양시설 등 소방안전관리실태 점검결과 통보에 따른 조치요구 통보』와 관련입니다.

2.  2014년 서울시 노인요양시설 등 소방안전관리실태 특정감사 지적사항 중 즉시 시정조치한 대상에 대한 확인점검 결과을 다음과 같이 보고하고자 합니다.

-  다   음  -

연번	대 상 명	위 치	대표자	특정감사 일자 및 현지시정 일자	확인점검 일 자	확 인 자	결과 및 확인내용
1	********	*** ************ ********** ******	***	2014.3.4.	2015.2.23.	위.송희근 교.이상덕	정상 유지관리 ※ 간이S/P 헤드 살수반경 미달(3층 1호)로 인한 현지시정 건

※ 상기대상 지적사항은 2014. 3. 4. 감사당일 즉시 현지시정(시정완료) 됐으며, 2015. 2. 23. 현지 시정 대상 확인점검 시 소방관계법령 위반 사항 없이 정상 유지관리 되고 있는 상태임.(붙임참조)

붙임: 확인점검사진 및 내용 1부.  끝.

담당자	박희진		검사지도팀장	유재평		예방과장	전결 02/23 代김경환
협조자
시행	예방과-2125	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내2동 644-2)	/
전화	02-3423-2032	/전송	02-3423-0326	/	heejinpark@seoul.go.kr	/	부분공개