출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박용구	김광운	02/23 代김태형

	명에 의하여 관내 민원처리, 시설물 점검 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 02. 23.
보 고 자 :**********************

보 고 내 용
일 시	2015. 02. 23.(월) 09:30~17:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적 - 성수1가 674-1번지 1650mm 중랑천 횡단관로 공사현장. - 성수2가 321-7번지 밸브고장 민원. - 성수2가 328-7번지 녹물 민원. - 옥수동 460-7번지 실누수 민원. O 점검결과 - 성수1가1동 674-1호 1650mm 중랑천 횡단관로 1650mm 공사 현장 점검이상없음. - 성수2가 321-7번지 밸브누수로 누수복구업체 이첩함. - 성수2가 328-7번지 인입선 노후로 지역담당첩함. - 옥수동 460-7번지 빗물 유입으로 계량기 누수 이상없음.
비 고