	노원소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소화전 안내표지 설치 결과보고

1. 재난관리과-752(2015.2.6.)호『고장 소화전 안내표지 설치방안 알림(특수시책)』

2. 위와 관련 공릉119안전센터 고장 소화전에 대한 안내표지 설치 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2015.2.9. ~ 2015.2.21. 까지

나. 대    상 : 지상식 3470호 외 4개

다. 설치방법 : 코팅 후 철끈으로 견고하게 설치

붙임 : 1. 결과보고 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
★담당자	나기봉		3팀장	이창용		센터장	02/23 양희용
협조자
시행	공릉119안전센터-641	(		)	접수		(		)
우			/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화		/전송		/		/	대시민공개