		강동수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(상일동 297-8)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	030474284	고객접수번호	1012015017265
수용가명	변영철	민원신청일	2015년 02월 22일
수용가주소	서울특별시 강동구 천호대로219다길 7-24 3층 (상일동) ( 134 - 838 강동구 상일동 297-8 3층 )
신청인	변영철	신청인연락처	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19880604	기물번호	*********16
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	윤기영
입회자	변영철	수용가와의관계	본인
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	3.5kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 13mm*1개 교체

끝.

주무관							윤기영				주무관					김효수					시설관리과장					02/23 남정열
협조자
시행			시설관리과-2796										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		3146-5194							/전송			3146-5239					/	life@seoul.go.kr													/	부분공개(6)