함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서대문구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	상수도맨홀 이설 협의에 대한 회신(신촌현대백화점주변 침수방지공사)

1. 서대문구청 안전치수과-15545(2015.02.09)호와 관련입니다.

2. 귀 청(안전치수과)에서 시행하고 있는 『신촌현대백화점 주변 침수방지공사』와 관련, 상수도맨홀 이설요청건에 대하여 아래와 같이 수도시설 이설 등 원인자 부담금 징수조례에 의거 이설비용은 귀 청 부담으로 상수도공사 전문 면허업체를 선정하여 자체 이설하여 주시기 바라며,

3. 공사 착공전 이설공사 세부추진계획서, 설계도서 및 착공계를 제출하고, 이에 따른 원인자부담금을 공사시행 전 납부, 공사완료 후 우리사업소에 준공계를 제출하여 주시기 바랍니다

4. 특히, 단수가 수반될 경우 사전에 우리수도사업소와 협의 및 단수홍보를 철저히 하여 시민 급수불편이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

○ 상수도맨홀 이설공사 개요

- 이설 대상

· 위치 : 창천동 62-4호 앞

· 상수도시설물

중간제수변 D=300㎜, 2개소

분기제수변 D=500/300㎜, 1개소

소화전 D=100㎜, 1개소

- 상수도시설물 이설개요

· 별첨『 부설 위치도 및 상세도』 참조

첨부 : 1)상수도관 이설승인 조건 1부.

2)상수도 부설 표준 굴착도 1부.

3)부설 위치도 및 상세도 1부.

4) 수도원인자부담금 고지서(착공계 제출시 발송).  끝.

	서부수도사업소장
주무관	노운학		급수설비팀장	김홍준		급수운영과장	02/23 장종욱
협조자
시행	급수운영과-3300	(		)	접수		(		)
우	120-854	서울 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3648	/전송	02-3146-3689	/	woonnoh@seoul.go.kr	/	대시민공개