구급차량 주들것 고장발생 보고서
문서번호	상계119안전센터-732	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			이재석	손동성	02/23 김재설
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)		환자이송용 주들것	관리부서	상계119안전센터
고 장 일 시		2015. 02. 23 11:00	장 소	상계동 95-371 청암아파트 201동 앞
모 델 명		주들것(오텍 / AT-N141)
원인 및 상태		○ 주들것 상단(환자 머리부분) 가로대 고정볼트 파손 - 환자탑승 및 구급차량 내 주들것 탑재․고정 불능
담당자 의견		○ 정비업체 수리 요망
그 밖의 사 항		없음
고장발생 내역
고장(점검)일시	고 장 내 역				담당자	비고
상동	상동				이재석
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 02월 23일 담당자 계급 소방교 성명 이재석 (인)

	상계119안전센터장