	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내 및 교육 결과보고

1. 관련문서

가. 소방행정과-836(2015.1.20.)호『서장님 지시사항 알림(주간업무 추진계획)』

나. 예방과-6703(2014.5.2.)호 『2014. 건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 시달』

다. 예방과-953(2015.1.8.)호 『소방시설의 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 및 시행규칙 일부개정 공포 ‧ 시행 알림』

라. 예방과-566(2015.1.14.)호 『건축공사장 임시소방시설 설치 의무화 홍보계획』

2. 위와 관련 화재위험이 높은 공사장에는 2015.1.8.부터 임시소방시설 설치 의무화가 시행되었으므로, 관내 대형 건축공사장에 대한 화재위험요인에 대한 다각적인 안전관리를 위하여, 임시 소방시설 의무화 설치 지도 및 홍보를  실시한 결과에 대해 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 1.14. ~ 2.6.

나. 점 검 자 : 예방과장(예방팀장), 시설 ‧ 지도, 예방계획

다. 교육대상 : 관내 포씨즌 건축공사장 관계자 12명

라. 근거법령 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조의 2

마. 방    법

1) 공사장 현장에 안내문 발송, 방문 지도 및 교육 실시

2) 종로소방서 홈페이지 게재 및 종로구청에 홍보협조 요청

바. 방문결과

1) 포씨즌 건축공사장 관계자 15명 임시소방시설 설치 안내 화재예방교육

2) 건축공사장 현지시정 1건 및 임시소방시설 설치 확인

붙임 1. 공사장 임시소방시설 설치 의문화 안내문 1부.

2. 숭인동 포씨즌 건물 현장확인 및 임시소방시설 설치 활동사진1부.  끝.

담당자	김현호		예방팀장	송기웅		예방과장	02/23 전영환
협조자
시행	예방과-2676	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-732-6118	/전송	02-730-6119	/	82kimhh@seoul.go.kr	/	대시민공개