	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	건축공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내 및 교육 결과보고

1. 관련문서

가. 소방행정과-836(2015.1.20.)호『서장님 지시사항 알림(주간업무 추진계획)』

나. 예방과-6703(2014.5.2.)호 『2014. 건축공사장 및 지하시설물 소방안전대책 시달』

다. 예방과-953(2015.1.8.)호 『소방시설의 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 및 시행규칙 일부개정 공포 ‧ 시행 알림』

라. 예방과-566(2015.1.14.)호 『건축공사장 임시소방시설 설치 의무화 홍보계획』

2. 위와 관련 화재위험이 높은 공사장에는 2015.1.8.부터 임시소방시설 설치 의무화가 시행됨에 따라, 관내 대형 건축공사장에 대한 화재위험요인에 대한 다각적인 안전관리를 위하여, 임시 소방시설 의무화 설치 지도 및 홍보를 실시한 결과에 대해 붙임과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 1.14. ~ 2.6.

나. 점 검 자 : 예방과장(예방팀장), 시설 ‧ 지도, 예방계획

다. 교육대상 : 세종로 호텔 건축공사장 관계자 21명

라. 근거법령 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제10조의 2

마. 방    법

1) 공사장 현장에 안내문 발송, 방문 지도 및 교육 실시

2) 종로소방서 홈페이지 게재 및 종로구청에 홍보협조 요청

바. 방문결과

1) 건축공사장 10개소 관계자 78명 임시소방시설 설치 안내 화재예방교육

2) 건축공사장 현지시정 3건 및 임시소방시설 설치완료 확인

붙임 1. 공사장 임시소방시설 설치 의문화 안내문 1부.

2. 건축공사장 임시소방시설 설치 확인사진 1부.  끝.

담당자	김현호		예방팀장	송기웅		예방과장	02/23 전영환
협조자
시행	예방과-2677	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-732-6118	/전송	02-730-6119	/	82kimhh@seoul.go.kr	/	대시민공개