내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2015년 2월 확인표본 점검 실시 자체계획(북가좌)

1. 재난대응과-811(2015.2.9.)호 「2월 중 확인표본 점검 실시 계획」와 관련입니다.

2. 우리서 북가좌119안전센터에서 소방용수 확인표본 점검(교차점검)을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 점검일자 : 2015. 2. 24. ~ 2. 25.(2일간)

나. 점검대상 : 소방용수시설 1005호 외 27개소

다. 점 검 자 : 북가좌3팀 팀장 김영식외 3명

라. 점검방법 : 펌프차 활용 확인표본점검 실시

마. 점검내용

1) 소방용수시설 동결여부

2) 외관 및 제수변 매몰 여부

3) 스핀들 및 제수변 정상 작동 여부

4) 스핀들 개방 출수 확인 및 적정 수압 여부 등

붙임 1. 확인표본점검대상 1부.

2. 확인표본점검대상지도 1부.

3. 소방용수시설 점검 정비 방법 1부.  끝.

★담당자	이종훈		3팀장	김영식		119안전센터장	02/23 한대춘
협조자
시행	북가좌119안전센터-739	(		)	접수		(		)
우	120-130	서울 서대문구 증가로 242 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	372-0119	/전송	308-0119	/	shjung5@seoul.go.kr	/	대시민공개