투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	설연휴 대비 시설물 안전점검 실시 및 결과 제출

1. 관리과-1601(2015.2.16)호와 관련입니다.

2. 설 연휴기간 중 발생할수 있는 안전사고를 예방하기 위해 우리과 시설물에 대한 사전 안전점검 등을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 제출합니다.

○ 점검결과

구분	점 검 사 항	점 검 결 과	비고
시설물 안전점검 및 개선	센터 시설물별 안전점검 (동파, 화재, 수질오염, 약품누출등)	-#1,2처리장 소화조,농축조 탈황시설 : 이상없음 - 위생처리장 탈수기펌프실 배수펌프 이물질 : 제거
	연휴기간 하수처리 공정의 원활한 가동 및 방류수 수질관리	특이사항 없음
	고도처리, 현대화 등 공사장 안전관리	특이사항 없음
비상시 대응체계구축	연휴대비 유관기관 및 직원 비상연락망 정비(근무조 편성 운영)	비상근무조 편성
	비상시 대응조치 및 복구대책 수립 - 순찰강화 및 동향보고 철저	직원교육 실시
기 타	근무기강 확립 교육 실시 (비상시 응소, 개인별 임무숙지 등)	직원교육 실시
	외부업체 작업자 안전수칙 준수 강조	설연휴 외주업체 작업 없음

끝.

	슬러지재활용과장
주무관	홍징의		주무관	우배용		슬러지재활용과장	02/23 김웅남
협조자	주무관	김지응
시행	슬러지재활용과-339	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기 고양시 덕양구 대덕로426(현천동) 슬러지재활용과 주무관	/
전화	02)300-8543	/전송	02)300-8544	/	hshsj1305@seoul.go.kr	/	대시민공개