문서번호	공원여가과-589
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	공원여가과장
정몽희		김윤준	02/24 윤세형
협 조

길동생태공원 CCTV 점검 결과 보고

2015.  2.

동부공원녹지사업소

(공원여가과)

길동생태공원 CCTV 카메라 점검 결과 보고

길동생태공원  CCTV카메라 점검을 완료하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

□ CCTV 카메라 현황

위 치	수량	화소수	녹화여부 등	용 도	비고
계	9
문화센터	3	130만(1)200만(2)	녹화 30일	재난감시 등
공 원	6	130만(2)200만(4)	녹화 30일, 지주형	재난감시 등

□ 점검기간 : 2015. 2. 1 ~ 2. 28

□ 점검내용

○ 카메라 줌, 회전 등 작동상태 점검, 분전반 내부 탈락 점검,         기타 전선 노출 등 정기점검 및 수시점검 등

□ 정비실적

공원명	구 분	점검횟수		장애건수		조치건수
		정기점검	누 계	금 월	누 계	금 월	누 계
길동생태 공 원	정기점검	6	84
	수시점검	18	252	1	10	1	10

□ 향후계획

공원을 이용하는 시민고객들의  안전을 위하여 지속적인 정기점검    으로 공원관리에 만전을 기하고자 함.  끝.

□ 현황 사진

CCTV 통신선로 상태 점검 등	송출 화면 점검