투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱워터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	건조 및 분뇨시설 사무동 환기덕트 청소 승인

1. 중랑사업소 – 125545(‘15.2.05)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “건조 및 분뇨처리시설 사무동 환기덕트 청소 승인요청”건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전관리에 철저를 기하고 시행 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

1) 사업목적 : 분진발생이 많은 건조시설과 위행처리장 덕트 내부에 다량의 분진이 쌓여있어 덕트내부를 청소하여 실내 공기질 개선에 기여하고자 함.

2) 사업개요

- 슬러지 건조시설 및 위생처리장 환기덕트 청소 : 360㎥

- 소요비용 :***********

나. 검토결과

1) 검토결과 : 분진이 많은 건조시설과 분뇨차량에 의한 분진발생이 많이 발생되고 있어 사무실 환기덕트를 정기적으로 청소하여 사무실 실내 공기질 개선이 요구됨.

2) 승인여부 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	02/24 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-1401	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개