고압가스 수불부(2.23)

결재	주무관	정수과장
	김유선	02/24 정종기

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	시운전	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			12,905						10,551			31,666
2.01		405	12,500		0	0	160	160	10,391		2,216	29,450
2.02	6,300	532	18,268		0	0	191	191	10,200		2,458	26,992
2.03		510	17,758		0	0	174	174	10,026		2,369	24,623
2.04		511	17,247		5	0	183	188	9,838		2,424	22,199
2.05		491	16,756	5,400	0	0	174	174	15,064	8,000	2,429	27,770
2.06		521	16,235		6	0	178	184	14,880		2,451	25,319
2.07		481	15,754		0	0	165	165	14,715		2,249	23,070
2.08		474	15,280		0	0	171	171	14,544		2,446	20,624
2.09		563	14,717		0	0	175	175	14,369	11,000	2,726	28,898
2.10		574	14,143		0	0	171	171	14,198		2,587	26,311
2.11	6,300	623	19,820		0	0	177	177	14,021		2,565	23,746
2.12		530	19,290		0	0	180	180	13,841	19,000	2,491	40,255
2.13		545	18,745		0	0	188	188	13,653		2,406	37,849
2.14		469	18,276		0	0	158	158	13,495		2,101	35,748
2.15		582	17,694		0	0	174	174	13,321		2,245	33,503
2.16		672	17,022		12	0	183	195	13,126		2,390	31,113
2.17		534	16,488		0	0	177	177	12,949		2,264	28,849
2.18		412	16,076		0	0	156	156	12,793		1,971	26,878
2.19		458	15,618		0	0	151	151	12,642		1,787	25,091
2.20		435	15,183		0	0	141	141	12,501		1,684	23,407
2.21		453	14,730		0	0	166	166	12,335		2,048	21,359
2.22		387	14,343		0	0	168	168	12,167		2,003	19,356
2.23		583	13,760		0	0	203	203	11,964		2,358	16,998
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
합계	12,600	11,745		5,400	23	0	3,964	3,987		38,000	52,668