내 집 내 점포 앞 눈치우기
	종로소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	71.동절기 소방용수시설 점검 실적 제출(종로소방서)

1. 市 재난대응과-3426(2015.2.12.)호 『동절기 소방용수시설 점검 실적 제출』와 관련입니다.

2. 우리 서에서 동절기 소방용수시설 점검을 실시하고 그결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2015. 1월중

나. 점검대상 : 총 289개소

다. 점검결과

구분	총계	현장대응단	신교	종로	연건	신영	숭인	비고
특별점검 개수	289개	38개	27개	38개	64개	52개	70개
고장 발생 개수	0개	0개	0개	0개	0개	0개	0개
수리 진행중인 고장개수	17개	5개	0개	4개	3개	0개	5개	기수리 진행중인 고장
동파 발견 개수	0개	-	-	-	-	-	-

붙임  1. 동절기 소방용수시설 점검결과 1부.

2. 고장용수 세부내역 1부.  끝.

	종로소방서장
담당자	김학안		대응총괄팀장	代백광욱		재난관리과장	전결 02/24 김상곤
협조자
시행	재난관리과-1254	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	hakan1004@seoul.go.kr	/	부분공개(7)