구급장비 고장발생보고서(용두119안전센터)
문서번호	용두119안전센터-805	결재	담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			이성수	강인혁	02/24 김종성
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	환자이송 주들것	관리부서		용두119 안전센터
고 장 일 시	2015. 2. 21.	장 소		고려대병원 응급실 이송중
조 치 사 항	주들것 바퀴 수리
원인 및 상태	장기간 사용으로 인한 연결장치 마모 및 파손.
담당자 의견	전문업체 통해 점검 및 교체 필요하다고 사료됨.
그 밖의 사 항	임시고정한 상태.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 붙 임: 주들 것 바퀴 파손 사진. 2015년 2월 24일 구급담당자 계급 소방사 성명 이성수 소방사 성명 윤현민 소방사 성명 이세환 동대문소방서장 귀하

	용두119안전센터장