	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가스계(이산화탄소)소화설비 실태조사 계획 보고

1. 관련문서

가. 市예방과-3955(2015.2.16.)호 「가스계(이산화탄소) 소화설비 안전관리 방안 알림」

나. 국민안전처 소방제도과-888(2015.2.17.)호 「가스계(이산화탄소) 소화설비 안전사고 재발방지 강조 지시」”

다. 市예방과-4230(2015.2.23.) 「가스계(이산화탄소)소화설비 설치대상 현황 파악」

2.  최근, 가스계(CO2 등) 소화설비 오동작으로 인명피해가 발생함에 따라 안전사고 재발방지를 위한 안전관리 강화방안 추진과 관련하여, 이산화탄소소화설비 설치대상의 실태조사를  다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 기    간 : 2015. 2. 25. ~ 2. 26.(2일간)

나. 대    상 : 15개소

다. 조사자 : 소방특별조사 1조, 2조(2인 1조 편성)

라. 중점 조사내용

- 공기호흡기 설치 여부

- 방호구역 내·외 약제방출 위험경고 표시 부착 및 피난동선 확보

- 방호구역 출입문 피난방향으로 개방 및 폐쇄력 유지

- 기타 화재취약요소 및 안전위험요인 등

마. 관계자 안전교육 등 강화

- CO2소화설비 구조이해와 안전조치방법

- 공기호흡기 사용법 교육

- 이산화탄소 소화설비 안전수칙 안내문 배부 등

붙 임 : 1. 이산화탄소 소화설비 설치 대상 1부.

2.. 이산화탄소 소화설비 공기호흡기 설치여부 파악서식 1부.

3. 이산화탄소 소화설비 설치 대상 조사 보고서식 1부.

4. 이산화탄소 소화설비 안전수칙 안내문 1부.   끝.

담당자	예용해		검사지도팀장	홍성익		예방과장	02/24 代최연웅
협조자
시행	예방과-1939	(		)	접수		(		)
우	132-020	서울 도봉구 방학동 708	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	hhae119@seoul.go.kr	/	대시민공개