문서번호	하천관리과-2798
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
전문관	치수계획팀장	하천관리과장		물순환기획관
김동철	안준수	정중곤		02/24 김학진
협 조	산지방재과장		김영수
	물재생계획과장		최진석
	사면정비팀장		정상모
	하수정보팀장		이승원
	주무관		윤인식

’15년 풍수해 안전대책 추진

점검회의 개최결과 보고(1차)

2015. 2.

도시안전본부

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

’15년 풍수해 안전대책추진

점검회의 개최결과 보고(1차)

2015년 풍수해 안전대책 사업의 추진상황 등에 대해 시행부서 및 유관부서간 점검회의 개최결과를 보고드림

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015.02.11.(수) 16:30~17:30

○ 장  소 : 도시안전본부장 집무실

○ 참석자 : 도시안전본부장, 물순환기획관, 하천관리과장, 물재생계획과장

산지방재과장, 치수계획팀장, 치수설비팀장, 하수계획팀장

하수관리팀장, 사면정비팀장

□ 보고안건

안 건 명		소관부서
1	15년 풍수해안전 추진계획	하천관리과 (물재생계획과)
2	5개 침수취약지역 배수개선대책 추진계획	하천관리과 (물재생계획과)
3	자치구 안전치수과장 간담회 개최계획	하천관리과 (물재생계획과)
4	산사태 예방사업 추진계획	산지방재과
5	산사태 예방 비구조물 대책	산지방재과
6	하천위기상황관리 시스템 구축 계획	하천관리과
7	풍수해 상황관리시스템 고도화	하천관리과
8	수방시설 및 상습침수 취약지역 집중점검계획	하천관리과
9	수방시설 및 상습침수 취약지역 일제점검 및 정비계획	하천관리과
10	차기(2차) 점검회의 일정 및 안건	하천관리과

□ 회의결과 지시사항

○ 수방시설 및 상습침수취약지역 안전점검 철저

- 눈에 잘 띄지 않는 사각지대, 상태가 좋지 않은 노후 시설물 위주로 점검을 시행하여 안전사고 및 침수피해가 없도록 철저한 점검 필요

○ 수해 예방사업은 우기 전 최적 활용할 수 있도록 공정관리 철저

- 공사 중 지장물 발생 등으로 인한 공사가 지연되지 않도록 사전에 철저한 분석 등 공정관리에 문제점이 없도록 조치

○ 하수관로, 펌프장, 저류조의 수위 모니터링 자료 축척 활용

- 집중호우 등으로 인한 하수관로, 펌프장, 저류조의 수위변화 연관성을 분석하여 펌프장 가동, 저류조 운영 등 효율적 활용방안 강구

※ 상황실에서 관로 일정수위 이상이거나 저류조 운영시기에 경보 또는 알람 등으로 사전 대비할 수 있도록 조치

○ 우기 전, 준설업무 철저히 하여 배수기능에 문제 없도록 조치

○ 산사태 취약지역 현장 확인 및 점검 강화

- 산사태 예방사업과 병행하여 과장님이 직접 산지 현장을 방문하여 배수로 정비, 고사수목 뿌리 및 퇴적물 쌓인곳 등 현장 확인 및 점검강화

□ 조치계획

○ 회의결과에 대해서는 관련부서에 통보하여 ’15년 수해안전대책 추진에 지장이 없도록 적극 검토추진

○ 2차 점검회의 계획

- 일시 : 2015. 02.25.(수) 17:00~18:00

- 장소 : 도시안전본부장 집무실

- 회의안건 : 붙임 참조

붙임 : 1. 1차점검 회의자료 1부.

2. 2차점검 안건 1부. 끝.