내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	시설계획과장
(경유)
제목	도시계획시설(이화여자대학교) 변경결정 및 세부시설조성계획 변경에 따른 검토의견

1. 시설계획과-1648(2015.2.11.)호와 관련입니다.

2. 서대문구 대현동 11-1일대 이화여자대학교 도시계획시설(학교) 변경결정 및 세부시설조성계획(기본계획) 변경결정 관련하여 사업시행시 에너지수요관리를 위해 아래내용을 준수할 수 있도록 반영하여 주시기바랍니다.

- 아   래 -

가. 건축물 에너지소비총량제 및 건축물 성능인증 취득 등 “서울시 녹색건축 설계기준”준수, 환경영향평가대상일 경우 환경영향평가기준 준수

나. 전력효율향상을 위해 조명시설은 고표율 LED로 설치

다. 신재생에너지는 태양광, 연료전지 등 에너지사용량의 12%이상 보급

라. 비상전원은 전력수요관리를 위해 상용발전기 설치 권고

- 가스발전기, 열병합발전시설(평시:한전병렬운전, 비상:비상발전기 역할 수행)

마. 건물준공 시 에코마일리지 가입 및 승용차 요일제 준수 등 서울시 에너지 절약정책 참여.  끝.

	녹색에너지과장
주무관	민화영		에너지정책팀장	박숙희		녹색에너지과장	02/25 권민
협조자
시행	녹색에너지과-3802	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-3556	/전송	02-2133-1020	/	mhy3343@seoul.go.kr	/	대시민공개