	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장 발생 보고(공릉)

1. 관련근거

가. 재난관리과-202(2015.1.15.)호『동절기 소방용수시설 특별점검 계획 알림』

2. 위와 관련 공릉119안전센터 2월 중 소방용수시설 정기점검, 정비 시 고장발생된 소화전을 붙임과 같이 보고합니다.

용수번호	식 별	위 치	고장내용
3035호	지상식	노원구 동일로198길9(태릉침례교회)	지상식 소화전 몸통 스핀들 고장

붙임 : 1. 소방용수시설 고장발생 조사서 1부.

2. 고장소방용수시설 위치도 및 사진 1부.  끝.

	공릉119안전센터장
담당자	최청림		1팀장	서정근		센터장	02/25 양희용
협조자
시행	공릉119안전센터-680	(		)	접수		(		)
우	139-240	서울 노원구 공릉동 화랑로 482 공릉119안전센터	/	http//fire.seoul.go.kr/nowon
전화	02-976-0119	/전송	02-975-0616	/	ccrrrrr@seoul.go.kr	/	대시민공개