문서번호	총무과-5909
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김광찬		배창호	02/25 이혜경
협조
	시설관리팀장		최석기

서소문청사 급수공급장치 설치계획

2015. 2.

행 정 국

(총무과)

서소문청사 급수공급장치 설치계획

서소문청사에 급수공급장치를 추가설치하여 내방 시민과 직원에게

급수를 공급하고자 함

□ 요청 사항

○ 요청 내용

- 일 시 : 2015. 2. 12(목)

- 장 소

· 2동 2층 복도 통로

· 후생동 4층 대강당 복도

- 내 용

· 기술심사당당관 직원으로부터 2동 2층에 급수공급장치가             설치되어 있지 아니하므로 음수대 설치요청

· 후생동 4층 대강당에서 회의와 예식이 있어 많은 시민과

직원이 이용하므로 입형 급수공급장치 필요

○ 현장 확인

- 일 시 : 2015. 2.16(월)

- 위 치 : 상기 장소

- 내 용

· 서소문청사 2동 2층 복도 중앙 기둥 부근에 배관이 있으             므로 즉시 음수대 설치 가능

· 후생동 4층 음수대 설치를 위하여 3층 천장 내부로 배관

(30m) 와 4층 바닥에 코아(1개) 작업 필요

- 설치 위치

2동2층 복도		후생동 4층 강당앞

□ 검토결과

○ 서소문청사 2동 2층 은 배치된 부서에서 잦은 자문회의가             개최되어 음수대 설치하여 급수의 공급이 필요

○ 후생동 4층 대강당은 근무일에는 직원들이 회의실로 사용하고        주말에는 시민에게 결혼식 등 장소로 개방되어 많은 이용자가

있으므로 음수대 설치가 타당함

□ 추진방법

○ 공급장치 : 부속실 보관제품 사용

○ 공사시기 : 2015. 3월

○ 배관시공 : 기계설비연간단가업체

○ 소요예산 : 약 1,500천원