문서번호	급수운영과-3007
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	02/25 최임봉
협 조
	주무관		김재모

누수탐지 작업일지

2015년 2월 24일(화요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									김재모 백길현		김원호		김태환
탐지구역				청담15블록 외 5개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
청담15		민 원 (대형계량기실바닥불명수유출)		강남구 도곡로 413일대 (대치동 938-16번지)		삼환 주상복합 아파트 대형 수도계량기실 침수민원, 양수작업후 탐지결과 누수 이상없음(건수로 추정됨)							80mm관로
청담04		민 원 (전기실케이블타고나오는불명수)		강남구 도산대로 70길 25일대 (청담동 14번지)		청담2차 e편한세상 아파트 전기실 케이블타고 따라나오는 불명수, 탐지결과 누수 이상없음(건수로 추정됨)							150mm관로
방배16		관 로 (수도계량기교체후 불출수)		서초구 남부순환로 297길 가길9-3 (방배동 593-82번지)		요금과 의뢰 수도계량기교체후 불출수민원, 급수원영과-2722(2.16)관련 처리건, 2차 재탐사 20mm 인입관로 탐지결과 도수로 의심되어 요금과 동담당자 이첩.							20mm인입관
반포22		민 원 (지하맨홀집수정불명수유입)		서초구 서초대로 25길 80일대 (방배동 838-1번지)		가스탱크 지하 집수정에 불명수 유입민원, 탐지결과 누수 이상없음(건수로 추정됨)							150mm관로
방배1-13		민 원 (반지하계단에불명수유입)		서초구 서초대로 8길 80일대 (방배동 968-2번지)		건물 반지하계단에 불명수 유입민원, 탐지결과 옥내누수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							옥내누수
개포27		민 원 (지하방벽체불명수유입)		서초구 동산로 6길 17-12일대 (양재동 370-3번지)		건물 지하방 벽체에 불명수 유입민원, 탐지결과 옥내누수로 판명 수용가 자체처리 안내함.							옥내누수
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.