	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	가스계(이산화탄소)소화설비 안전관리 방안 추진계획 보고(알림)

1. 관련근거

가. 본부예방과-8909(2013.5.2.)호 『소방시설설치법령 개정에 따른 소급적용 소방시설 설치현황 파악』

나. 본부예방과-14495(2014.7.8.)호 『가스계(이산화탄소) 소화설비 안전관리 개선방안 알림』

다. 경북 경주시 OO호텔 지하기계실 단열재 교체 중 가스누출(2015.2.14.)

라. 본부예방과-3955(2015.2.16.)호 『가스계(이산화탄소) 소화설비 안전관리 방안 알림』

마. 본부예방과-4230(2015.2.23.)호 『가스계(이산화탄소)소화설비 설치대상 현황 파악』

2. 최근, 가스계(CO2 등) 소화설비 오동작으로 인명피해가 발생함에 따라 안전사고 재발방지를 위하여 가스계 소화설비 안전관리 방안 추진계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 가스계(이산화탄소)소화설비 설치대상 변동사항 파악 및 현장확인 실시

1) 조사대상 : 24개소(CO2설비관련 공기호흡기 소급적용 대상)

2) 조사기간 : 2015. 2. 25. ~ 26.(2일간)

3) 조 사 자 : 소방특별조사 2개조(2인 1조)

※ 기타 민원사항과 관련하여 조사자 변경될 수 있음

4) 조사방법 : 변동사항 파악 및 관계인 등 현장 소방안전교육 실시

나. 안전사고 재발방지를 위한 안전 환경조성 추진 및 관계자 안전교육 등 강화

1) 추진대상 : 가스계(이산화탄소)소화설비 설치대상

2) 추진기간 : 연중 실시

3) 추 진 반 : 검사지도팀

4) 추진방법

- 가스계소화설비 변동사항 파악과 관련 현장확인 시 병행 실시

- 추후 가스계소화설비 설치대상 소방특별조사 시 병행 실시

5) 추진내용

- 방호구역 내·외 약제방출 위험경고 표시 부착 및 피난동선 확보

- 방호구역 출입문 피난방향으로 개방 및 폐쇄력 유지 등 안내 및 교육

- 약제방출시 피난안내방송 실시 및 행동매뉴얼 보급(국민안전처 제작 보급예정)

- CO2 소화설비 구조이해와 안전조치 방법 교육

- 공기호흡기 사용법 교육

- 이산화탄소 소화설비 안전수칙 배부(현장확인시 전달) 등

3. 행정사항

가. 소방특별조사요원은 향후 소방특별조사 및 해당 대상처 방문 등 각종 집합교육 시 관계인의 대응능력 향상을 위하여 가스계소화설비에 대한 안전관리 당부 및 철저한 교육을 실시하고,

나. 세부 기술적 검토사항은 붙임1을 참고하여 관계인에게 안내하기 바랍니다.

붙  임 : 1. 가스계(CO2)소화설비 안전관리 개선방안 1부.

2. 이산화탄소 소화설비 현장확인 및 소방안전교육대상 1부.

3. 이산화탄소 소화설비 안전수칙 1부.

4. 가스계(CO2) 위험경고 표시부착 스티커 1부.

★담당자	최덕선		검사지도팀장	이정환		예방과장	계광옥		소방서장	02/25 현진수
협조자
시행	예방과-2710	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개