길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2916

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/25 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/18(수)	2/19(목)	2/20(금)	2/21(토)	2/22(일)	2/23(월)	2/24(화)	계
2014년	107,494	105,628	91,268	98,116	110,052	103,643	97,163	713,364
2015년	106,830	93,945	86,760	108,299	103,940	95,452	102,593	697,819
증 ․ 감	-664	-11,683	-4,508	10,183	-6,112	-8,191	5,430	-15,545

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
366,000	97,500	263,407	1,385	362,292	3,708	1.01

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.11~2.17)	금주 공급량(㎥) (2.18~2.24)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
728,987	697,819	-31,168	-4.28

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.01% 증가

② 전주 대비 공급량 : -31,168㎥(4.28%) 감소

※특이사항 없음(`15. 2월 현재 –299,076㎥ 공급량 감소)