문서번호	정수과-876
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		02/25 이태일
협조
	주무관		윤현진

정수약품(CO2) 관리대장

2015. 02.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2015년 정수약품 CO2 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 약품관리 현황 (1정수장)			이산화탄소 약품관리 현황 (2정수장)
02월	입고량	사용량	잔고량	입고량	사용량	잔고량
이월량			6,374			투입점검 준비중
1		380	5,994
2		694	5,300
3		1,185	4,115
4		1,040	3,075
5		787	2,288
6		604	1,684
7		619	1,065
8		616	449
9	15,000	1,005	14,444
10		1,154	13,290
11		1,257	12,033
12		1,004	11,029
13		628	10,401
14		628	9,773
15		571	9,202
16		664	8,538
17		533	8,005
18		502	7,503
19		539	6,964
20		551	6,413
21		574	5,839
22		490	5,349
23		469	4,880
24		608	4,272
25
26
27
28
29
30
31
계	15,000	17,102
소 계	15,000	15,213
총 계	30,000	32,315

끝.