음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	유정미	이해원	02/25 代서경란

부분공개(7)

	급수계획과-1045(’15.2.13)호와 관련하여 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대하여 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 25
복 명 자 : 주무관 유 정 미

□ 검사일시 : 2015. 2. 25

□ 검 사 자 : 주무관 이병주, 유정미

□ 검사대상 : 음수대 미설치 저수조 급수학교 9개소(성동,광진)

- 검사완료 : 6개소

□ 검사방법 및 검사항목

- 학교에 방문하여 수돗물의 수질을 휴대용 잔류염소 측정기(잔류염소), 탁도계(탁도),

수질측정기(pH,철,구리)를 이용하여 5항목 수질검사

□ 검사결과

- **************************************************************************************************

□ 의견 및 조치시항

- 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합한 학교에는 성적서를 배부하고 수질검사결과에 대하여 설명하였으며, 잔류염소 부족 학교에는 일반세균 등 미생물 검사 후 추후 통보토록 함.

- 기타 아리수 수질에 대하여 문의사항이 있을 경우에는 동부수도사업소 수질팀(☎3146-2652~2659)으로 연락하도록 안내하였음. 끝.